## Slide 1: 超音波振動による衝撃吸収特性の解明 および計測システムの開発
超音波工学研究室 河野朋基
Analyzer of ultrasonic blaha-effect characteristic for optimization
Aub ECHO

## Slide 2
金属は超音波を当てると軟らかくなる
ブラハ効果

## Slide 3
実験道具
リニアエンコーダ
圧力センサ

## Slide 4
衝撃応力-歪み特性曲線

## Slide 5: 研究の目的
超音波衝撃特性表示装置の開発
超音波衝撃特性の解明
with
衝撃応力—歪み特性曲線

## Slide 6
とは
PIC
Raspberry Pi
PC
汎用性
組み込み

## Slide 7
システムの概要

## Slide 8
httpサーバー

## Slide 9
Web通信
組み込み回路
httpサーバー
httpサーバー

## Slide 10
ユーザーインターフェース

## Slide 11
ユーザーインターフェース

## Slide 12
HTML
CSS
JavaScript
構造をつくる
装飾する
動きを入れる
ユーザーインターフェース

## Slide 13
組み込み回路

## Slide 14
データベース

## Slide 15
システムの概要

## Slide 16
進捗
Pythonを用いたHTTPサーバ構築
ブラウザからのGPIO制御システム構築(python,webIOpi)
HTML CSS javascript を用いたGUIの構築
センサの挙動を確認 測定＆記録プログラムを作成
Google Spread Sheet にAPI接続し、データをクラウドで共有
Chart.jsを用いてGoogle Spread Sheetのデータをグラフ化
NOW

## Slide 17
EDN

## Slide 18: 衝撃応力-歪み特性曲線 （予想）
（参考）
特許 公開番号 ２００６－０４７２７７
衝撃試験装置及び、衝撃試験方法
日東電工株式会社
超音波印加